兴文县垃圾填埋场地下水污染调查评估和

防渗管控监测项目钻探劳务

竞争性谈判文件

（2021年1月11日）

| 项目名称： | 兴文县垃圾填埋场地下水污染调查评估和防渗管控监测项目钻探劳务 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购方式： | 竞争性谈判 | 采购类别： | 服务 |
| 项目编号： | SCKYCS-JZXT2021-001 |  |  |
| 采 购 人： | 四川省科源工程技术测试中心 |  |  |
| 详细地址： | 四川省成都市青羊区工业总部基地H5A |  |  |
| 联 系 人： | 徐强 | 联系电话： | 028-61509500 |

目  录

第一部分  专用部分	1

第一章 采购范围	1

第一节 采购项目概述	1

第二节 服务要求	2

第三节 供应商资格条件	2

第二章 服务及商务要求	2

第一节  服务内容及技术要求	2

第二节 商务要求	7

第三节 相关信息	7

第三章 评标办法	9

第一节 评标办法	9

第二节 废标条款	12

第三节 无效标条款	12

第二部分  通用部分	13

第四章 采购程序	13

第一节 信息发布	13

第二节 获取竞争性谈判文件	13

第三节 交纳投标保证金	14

第四节 递交响应文件	14

第五节 竞争性谈判评审程序	14

第六节 成交信息与质疑投诉	16

第八节 签订合同	17

第九节 退还投标保证金	18

第五章  采购合同	18

第一节  主要条款	18

第二节  拟签订的采购合同	18

第三部分  响应文件编制规范	18

第六章 响应文件的编制	18

第一节 编制要求	18

第二节 响应文件组成	20

第三节 响应文件格式范本	21

# 第一部分  专用部分

## 第一章 采购范围

### 第一节 采购项目概述

一、项目概述

1、项目概况

该项目是四川省科源工程技术测试中心在四川省宜宾市兴文县垃圾填埋场的钻探工程，本次地下水调查监测井共布置钻孔11个，钻尺675米。其中水文地质孔2个钻尺400米，抽水试验2孔2层次。另外预留备用工作量共4个钻孔，钻尺100m，建井要求参照重点行业企业用地调查相关技术规范要求，进行标准化井台建设。包含钻前工程、设备动迁、钻井、套管、标准化井台建设、井场恢复等工作。

2、服务价格

钻探劳务报价：限价41万元（人民币），高于限价视为无有效报价，钻探报价以钻探综合单价为基准（包干使用），包含钻前工程、设备搬迁、钻井、技术套管、标准化井台建设、青苗赔偿、井场恢复、税金等全部内容。

二、采购合同管理：

1.是否允许分包：  本项目不允许分包

2. 分包履行的具体内容、金额或者比例：  /

三、招标文件解释权

本项目招标文件的最终解释权归采购人。

四、采 购 人

1.采购人名称：       四川省科源工程技术测试中心

2.地      址： 四川省成都市青羊区工业总部基地H区5 A栋

3.联  系  人：    徐强

4.联系电话/传真：   028-61509500

五、监督部门

监督部门：四川省煤田地质工程勘察设计研究院纪检监察科

详细地址：四川省成都市青羊区青华路39号10楼

### 第二节 服务要求

一、服务内容

该项目是四川省科源工程技术测试中心在四川省宜宾市兴文县垃圾填埋场的钻探工程，本次地下水调查监测井共布置钻孔11个，钻尺675米。其中水文地质孔2个钻尺400米，抽水试验2孔2层次。另外预留备用工作量共4个钻孔，钻尺100m，开孔井径不小于130mm，终孔井径不小于95mm，建井要求参照重点行业企业用地调查相关技术规范要求施工，进行标准化井台建设。包含钻前工程、设备动迁、钻井、套管、标准化井台建设、井场恢复等工作。

二、服务须满足的规范、标准

本次勘查的水文地质工作以《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB12719—91）、《煤矿床水文地质、工程地质及环境地质勘查评价标准》（MT/T1091-2008）、《地下水监测井建设规范》（DZ/T0270-2014）为依据。

### 第三节 供应商资格条件

本项目供应商资格条件要求如下：

1、投标人须在中华人民共和国境内注册，具有有效的营业执照（或法人证书）；营业（业务）范围包括钻探方面内容。

2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加本项目同一标段的投标。

3、本次招标不接受联合体投标。

## 第二章 服务及商务要求

### 第一节  服务内容及技术要求

一、服务内容

本次地下水调查监测井共布置钻孔11个，钻尺675米。其中水文地质孔2个钻尺400米，抽水试验2孔2层次。另外预留备用工作量共4个钻孔，钻尺100m，建井参照重点行业企业用地调查相关技术规范要求施工。包含钻前工程、设备动迁、钻井、套管、标准化井台建设、井场恢复等工作。

二、技术要求

（一）岩芯采取及保管

设计钻孔岩芯采取率均需达到75%以上，所有岩芯均需统一编号，岩芯全部装箱，钻孔竣工后是否长期保管根据实际情况确定。

（二）水文观测

1、工作依据

本次勘查的水文地质工作以《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB12719—91）、《煤矿床水文地质、工程地质及环境地质勘查评价标准》（MT/T1091-2008）、《地下水监测井建设规范》（DZ/T0270-2014）为依据。

2.钻孔水文地质工作

（1）简易水文地质观测：

钻孔简易水文观测是研究工作区水文地质条件的重要基础，又是合理布置专门水文地质试验钻孔的依据。本次设计施工的全部钻孔进行简易水文地质观测，观测的主要内容有：

①回次水位观测：每次钻程的提钻后和下钻前各作一次水位观测，两次观测间隔时间10分钟。停钻时间较长，应每2小时观测一次水位，水位基本稳定后，可改为每4小时观测一次。钻进中若遇涌水，可不测回次水位，但应在下钻前观测一次涌水量。要求观测率为100%，度量工具齐备、标记醒目、量度准确。

②冲洗液消耗量观测：观测并记录纯钻进时间内钻孔中冲洗液的消耗量，方法是待钻具下至孔底冲洗液循环正常后，正常钻进时，每小时观测一次，不足1小时的回次，每回次观测一次。发现冲洗液漏失时，应每10～30分钟观测一次。冲洗液全部漏时，应开大水泵测定其最大漏失量。要求观测率为100%。

③观测和详细记录在钻进过程中遇到的涌（漏）水、掉块、垮塌、缩（扩）径、逸气、掉钻等现象发生的层位和深度，测量和记录了涌（漏）水量等；

④岩芯鉴定：描述岩芯的岩性、成份、粒度、胶结物及胶结情况。岩芯破碎情况和采取率，裂隙发育及其充填情况等相关水文地质现象。

（2）抽水试验：

抽水试验的具体要求按钻孔抽水试验设计执行。抽水试验钻孔施工宜采用清水钻进，当地层破碎不能用清水钻进时，应在主要含水层或试验段用清水钻进，若必须采用泥浆钻进时，宜采取有效的洗井措施。

抽水试验钻孔试验段孔径以满足设计的抽水量和安装抽水设备为原则，一般不小于91mm，水位观测孔观测段孔径应满足止水和水位观测的要求。

（三）孔斜

设计的所有钻孔均为直孔，要求孔斜质量均达到甲级的要求。每个钻孔要定点测斜，任一测点的顶角不得大于相关规程规范的终孔深度对应斜度，水文钻孔必须取得全孔系统的方位角、倾角测斜资料。100米/1度，200米/2度，依次类推。

终孔层位达到单孔设计规定的层位。终孔孔径不得小于110mm。

（四）成井洗井

地下水采样井建成至少24h后（待井内的填料得到充分养护、稳定后），才能进行洗井。洗井时一般控制流速不超过3.8 L/min，成井洗井达标直观判断水质基本上达到水清砂净（即基本透明无色、无沉砂）， 同时监测pH值、电导率、浊度、水温等参数值达到稳定（连续三次监测数值浮动在±10%以内），或浊度小于50 NTU。避免使用大流量抽水或高气压气提的洗井设备，以免损坏滤水管和滤料层。洗井过程要防止交叉污染，贝勒管洗井时应一井一管，气囊泵、潜水泵在洗井前要清洗泵体和管线，清洗废水要收集处置。

（五）原始记录

钻探工程各种原始记录必须用钢笔填写，作到真实、准确、齐全，字迹清晰，并及时整理，相关责任人签名齐全。标识要清楚，经审核验证合格后，装订成册归档。如发现记录有虚假情况，应作报废处理，并追究当事人责任。

（六）其他设计要求

每个钻孔均应按照钻孔设计一览表和工程布置及采样点分布图指定的内容编制单孔技术设计，明确其他要求，如采样、测试、观测等内容。施工须及时、正确地完成指定的任务。

（七）成井记录

成井后测量记录点位坐标及管口高程，填写成井记录单，见表2-1。成井过程中对井管处理（滤水管钻孔或割缝、包网处理和井管连接等）、滤料填充和止水材料、洗井作业和洗井合格出水、井台构筑（含井牌） 等关键环节或信息应拍照记录，每个环节不少于1张照片，以备质量控制。

表2-1 监测井成井记录单

现场工程师需根据现场观察和记录，为每口监测井编制一份成井报告，作为项目的重要成果之一和竣工验收的重要资料，并进行存档。成井报告的内容应包括但不局限于：

基本信息：监测井编号、建井日期、现场工程师、钻机类型等；

地理信息：监测井地理位置、坐标、地面高程和井口高程等；

周边信息：周边敏感源和污染源的分布情况；

监测井结构：监测井筛管和白管长度、滤料和填料厚度；

地质和水文地质情况：土层结构、土壤性状、初见水位、稳定水位埋深、地下水水位等；

现场观察：钻探过程中土壤和地下水有无异常颜色和气味，地下水有无NAPL相；

现场记录：洗井记录、采样记录、周边环境照片（东、南、西、北四个方向至少各有一张照片）、建井过程照片（钻探、下管、下填料、洗井、采样、监测井保护措施、成井照片等各阶段至少一张照片）。

（八）监测井维护

计划将新建的地下水监测井全部安装为地下水长期监测井，并对其进行保护装置的安装和长期维护，以方便后期主井辅井数量和位置上的灵活调整。

警示标示示意图                      平台式井口保护

平台式井口保护                   监测井标识牌

（九）钻井液要求

本项目钻探施工设计浅孔0～25m全部采用清水钻机，深孔0～200m使用低固相泥浆。根据具体钻孔复杂情况可分段采用不同泥浆类型。需准备的主要材料：膨润土、钠羧甲基纤维素(Na-CMC)、植物胶、纯碱、润滑剂、防塌剂(比如腐植酸钾、腐植酸钠、氯化钾(KCI)、液体磺化沥青或干粉磺化沥青、皂油等)。

泥浆配方：

低固相泥浆的配方，清水(H2O)+膨润土+钠羧甲基纤维素(Na-CMC)+烧碱(NaOH)+润滑剂。视施工钻孔的复杂情况，再添加与之性状相匹配的药剂。

泥浆性能要求：

低固相泥浆：比重≤1.07；粘度 20-24s；PH值8-10；含砂量＜0.5%。失水量15mL/30min。

（十）钻孔结构

本项目钻孔深度大部分在0～25m，仅2孔深度为0～200m（水文孔），根据设计孔深，合理选择钻孔级配，浅孔、深孔结构设计如下所述：

1、浅孔

浅孔施工采用φ130mm口径开孔，钻至完整基岩后，下入φ127mm的表层套管。另外，根据钻孔是否穿越破碎、严重漏失、大裂隙等施工复杂地段，考虑是否下φ108mm的技术套管，最终换用SD95mm口径的钻头一直到终孔。

2、深孔

深孔施工采用φ150mm口径开孔，钻至完整基岩后，下入φ146mm的表层套管。另外，根据钻孔是否穿越破碎、严重漏失、大裂隙等施工复杂地段，考虑是否下φ127mm、φ108mm的多层技术套管，最终换用φ95mm绳索取芯口径的钻头一直到终孔。

（十一）安全环保要求

项目实施过程中杜绝发生安全、环保事故，一旦发生则造成的一切人员、设备、经济损失及由此造成的罚款等全部由供应商方负责。

### 第二节 商务要求

一、工期要求

签订合同之日起90日内完成全部钻井工作。

二、验收标准、规范

资料验收按照《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB12719—91）、《煤矿床水文地质、工程地质及环境地质勘查评价标准》（MT/T1091-2008）、《地下水监测井建设规范》（DZ/T0270-2014）为依据。

三、付款方式

施工结束经甲方验收合格，并向甲方提供发票之日起30个工作日内按实际结算费用一次性支付。

四、履约保证金

本项目不需要履约保证金。

- 投标有效期60天

### 第三节 相关信息

报价方式：供应商根据市场、自身经营情况及相关收费标准自行报价，因井深可能存在变动，因此所报价格涉及到钻井深度的为单价报价，最终以实际完成工作量结算。本项目允许进行二次报价。

第四节 实质性要求明细表

| 序号 | 商务实质性条款 | 技术实质性要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 签订合同之日起90日内完成全部钻井工作。 | 承诺满足谈判文件技术要求及《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB12719—91）、《煤矿床水文地质、工程地质及环境地质勘查评价标准》（MT/T1091-2008）、《地下水监测井建设规范》（DZ/T0270-2014）标准要求。 |  |
| 2 | 验收：《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB12719-91）、《地下水监测井建设规范》（DZ/T 0270-2014） |  |  |
| 3 | 付款方式：施工结束经甲方验收合格，并向甲方提供发票之日起30个工作日按实际结算费用一次性支付。 |  |  |
| 4 | 履约保证金：无。 |  |  |
| 5 | 投标有效期60天 |  |  |

## 第三章 评标办法

### 第一节 评标办法

一、评标办法

本项目采用  最低评标价法  进行评审。

最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

二、响应文件的初步审查

具体审查内容详见初步审查表。

三、投标报价的评审

投标价格采用最低价优先法，在全部满足竞争性谈判文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，按投标报价由低到高顺序排列。允许进行二次报价。

资 格 审 查 表 项目名称：. 项目编号：. 时 间：2021年 月 日. 序号; 供应商名称 资格要求; 供应商1; 供应商2; 供应商3; 供应商4. 1; 经营资格审查. 2. 资格审查结论（通过或不通过）. 资格审查成员（签字）：. 符 合 性 审 查 表. 项目名称： 项目编号： 日 期： 序 号; 供应商名称 审查内容; 供应商1; 供应商2; 供应商3; 供应商4. 1; 商务实质性响应审查; 1.. 2.. 3.. 4.. 2; 技术实质性响应审查; 1.. 2.. 3.. 4.. 3; 报价审查; 异常低价审查. 4; 无效标审查; 按本项目招标文件无效标条款规定，审查是否通过. 审查结论（通过或不通过）. 备注：投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 符合性审查成员（签字）：

### 第二节 废标条款

出现下列情形之一的，本项目给予废标，项目终止：

1.符合专业条件的或对竞争性谈判文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.供应商报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

### 第三节 无效标条款

出现下列情形之一的，供应商递交的响应文件作无效投标处理，该供应商的响应文件不参与评审：

1.递交的响应文件不完整或未按竞争性谈判文件要求盖公章及签字的；

2.供应商不符合国家及竞争性谈判文件规定的资格条件的；

3.投标报价经评审委员会认定低于成本价的；

4.投标报价高于竞争性谈判文件载明的财政预算控制价的；

5.响应文件未对竞争性谈判文件的实质性要求和条件作出响应的；

6.供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

7.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

8.响应文件未胶装成册的（采用打孔装订、活页夹等方式装订的响应文件作为无效投标处理）；

9.投标有效期不足的投标无效。

10.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

11.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加本采购项目的。

12.违反相关法律法规,足以导致响应文件无效的情形。

# 第二部分  通用部分

## 第四章 采购程序

### 第一节 信息发布

一、信息发布方式

四川省科源工程技术测试中心（www.sckycs.com/index.aspx）公开发布。

二、变更

本项目将根据实际情况及需要，发布技术参数、开评标时间调整等有关内容的变更通知。变更通知是竞争性谈判文件的组成部分，与竞争性谈判文件具有同等法律效力。

### 第二节 获取竞争性谈判文件

一、获取时间

详见竞争性谈判公告

二、获取方式

电子文件领取

三、文件售价

谈判文件免费发布

四、竞争性谈判文件的澄清和修改

（一）、竞争性谈判文件的澄清和修改：采购人可以对已发出的竞争性谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为竞争性谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收竞争性谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。补充变更文件是竞争性谈判文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。所有竞争性谈判文件的补充、变更将以变更公告形式发布。

（二）竞争性谈判文件的质疑：供应商或潜在供应商对竞争性谈判文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处，或对技术规格及其他条件不清楚，或竞争性谈判文件具有不合理、不公平、歧视性、限制性、指向性条款损害潜在供应商权益的，或供应商有疑问的其他事项，供应商或潜在供应商可向采购人提出书面质疑，对采购人质疑回复不满意的可向采购人纪检监察室进行投诉。未递交质疑函的视为充分理解并认可竞争性谈判文件及补充变更的所有内容。

竞争性谈判文件质疑、投诉的具体要求和流程详见询价竞争性谈判文件第四章第六节：发布成交结果公告，第二点：采购活动的质疑投诉。

### 第三节 交纳投标保证金

本项目不要求

### 第四节 递交响应文件

一、递交时间

按竞争性谈判公告时间

二、递交地点

按竞争性谈判公告地点

三、递交要求

投标文件正本 1份、副本 1 份，投标文件电子文档 1 份（电子文档用光盘或U盘制作均可，不加密）。递交文件不完整的作无效投标处理。

四、投标响应文件的补充、修改和撤回

（1）投标人在提交投标响应文件后，在投标截止时间前可对其投标文件进行补充、修改或撤回。

（2）投标补充或修改文件必需加盖投标人单位公章并注明“补充或修改投标文件”字样和标识项目名称、交易编号、单位名称信息，要求密封递交。

（3）投标文件撤回必需在投标截止时间前提交由项目授权代表签署的撤回投标文件的通知，招标代理机构可以退回其投标文件。

（4）投标截止时间以后不得补充、修改或撤回投标文件。

### 第五节 竞争性谈判评审程序

一、竞争性谈判时间

按竞争性谈判公告时间

二、竞争性谈判地点

按竞争性谈判公告地点

三、竞争性谈判评审流程

1.会议签到：相关参会单位进行签到。

2. 竞争性谈判小组签到：竞争性谈判评审小组成员签到。

3.宣读纪律：评审时间到，采购人宣布竞争性谈判评审会开始，并宣读竞争性谈判评审会会场纪律和注意事项，然后开启供应商递交的响应文件。

4.初步审查：竞争性谈判评审小组对供应商的响应文件按竞争性谈判文件要求进行初步审查，完全响应竞争性谈判文件要求的为合格，对合格的3家以上的供应商进行价格评比；如完全响应竞争性谈判文件要求的供应商不足3家，根据法律法规规定，本项目作废标处理。

① 资格性检查：竞争性谈判小组根据《初步审查表》中所列供应商资格要求，对供应商资格证明文件进行审查。

② 符合性检查：竞争性谈判小组审查投标文件是否对竞争性谈判文件作了实质性响应，即投标文件是否满足或响应招标文件技术、商务方面的要求。不低于成本报价，不高于采购预算价；投标文件的组成、投标文件的完整性和有效性等符合竞争性谈判文件规定，无实质性负偏离、反对、设定条件或提出保留。

③ 无效标检查：依照本招标文件无效标条款规定审查供应商是否为有效投标。

5.评审：竞争性谈判小组成员须严格按照最低评标价法对通过初步审查的供应商的投标报价进行评审，依据统一的价格要素评定最低报价，按投标报价由低到高顺序排列。

6.评审报告：竞争性谈判评审小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并主持编写评审报告。评审报告按规定需涵盖询价信息发布情况、评审情况、推荐排序及有关需要说明的情况等。竞争性谈判评审小组成员须在评审报告上签字确认。

7.评审复核：竞争性谈判小组成员对评审环节和评审结果进行复核。竞争性谈判评审小组可对评审过程和结果中存在的遗漏或偏差进行修正，完成复核后，确定评审结果及推荐排序。

8.评审结束：竞争性谈判小组出具询价报告并复核无误后，可宣布评审工作结束。评审过程中竞争性谈判小组成员不得擅自离开竞争性谈判评审区。

注1：当初步审查结果或评审复核结果确定有效供应商不足三家，或出现影响采购公正的违法违规行为，或供应商的报价均超过了采购预算采购人不能支付，或因重大变故采购任务取消的，评标程序终止。

注2：竞争性谈判评审会结束之后，至成交通知发布之前，凡涉及响应文件的澄清、评价、推荐排序等需保密的信息，竞争性谈判评审小组成员、采购人等人员均不得向供应商人或其他人员透露。

四、询标与澄清

1.竞争性谈判评审过程中，竞争性谈判评审小组在评审中发现响应文件表达含义不明确、同类问题表述不一致等情况，竞争性谈判评审小组可书面对供应商进行询标，要求供应商对询问的问题进行澄清。供应商须在通知的时间内进行答疑和澄清。供应商未在通知的时间内进行答疑和澄清的，视为放弃澄清。

2.供应商的答疑和澄清须为书面形式，须由供应商授权代表签字或加盖供应商公章。书面澄清文件为响应文件的组成部分。

3.供应商对响应文件的澄清不得超出响应文件的范围或改变投标报价等实质性内容。澄清和补正应遵循公平公正的原则，供应商的澄清补正不得对其他供应商造成不公平不公正的结果或影响。

### 第六节 成交信息与质疑投诉

一、成交信息

由采购人书面通知参与询价单位。

二、采购活动的质疑投诉

（一）质疑

供应商认为竞争性谈判文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

（二）受理条件

1、供应商所提出质疑，必需有认为竞争性谈判文件、采购过程、中标和成交结果等使自已的利益受到损害的事实和依据，对与采购活动无关的供应商或者没有提出使自己的利益受到损害的事实和依据的质疑，可不予受理;

2、质疑必需以书面形式提出并署名，质疑人为法人或其他组织的，质疑书应当加盖质疑单位公章，以口头形式提出的，可不予受理;

3、在法定时间内提出质疑。供应商在认为采购过程、中标和成交结果等使自已的利益受到损害后的七个工作日内提出质疑;

（三）质疑具体要求及注意事项：

1.质疑文件递交要求：质疑须以书面形式提出，列明质疑事项及相关依据，联系人、联系电话、传真、详细地址、邮编等基本信息。质疑函加盖公章后，送采购人处采购人收悉质疑函后进行答疑。

2.询价采购方式的时间原因，供应商对竞争性谈判文件质疑的截止时间为获取竞争性谈判文件文件之日起 2 个工作日内。供应商提供书面质疑文件的同时，向采购人出示获取文件凭证（证明）的复印件并加盖公章。

（四）质疑答复：采购人应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

（五）提出质疑的供应商对采购人的答复不满意或采购人在规定的时间内未作出答复的，可在收到答复之日起或答复期满后十五个工作日内向采购人监督部门（纪委监察科）投诉。

第七节 招标代理服务费

不要求

### 第八节 签订合同

一、签订时间、

《中标通知书》发出之日起五日内。中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

二、合同内容

本项目拟签订的采购合同见第五章有关内容。中标供应商与采购人须按照本项目的竞争性谈判文件和投标文件所载内容，及评标过程中有关澄清文件内容签订政府采购合同。

### 第九节 退还投标保证金

一、退回时间

本项目不要求

二、退还方式

本项目不要求

三、提交资料

本项目不要求。

四、发生下列情况之一的，投标保证金将不予退还：。

本项目不要求

## 第五章  采购合同

### 第一节  主要条款

采购人根据项目特点自行拟定包含但不仅限于以下内容：

1、服务期： 签订合同之日起90日内完成全部钻井工作。

2、质量标准及验收办法： 符合国家、地方及行业相关标准

3、付款方式：施工结束经甲方验收合格，并向甲方提供发票之日起20个工作日内按实际结算费用一次性支付。

### 第二节  拟签订的采购合同

以具体签订的采购合同为准

# 第三部分  响应文件编制规范

## 第六章 响应文件的编制

### 第一节 编制要求

一、格式

1.响应文件及与投标有关的所有来往函电均使用中文简体字。原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时评审委员会可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。对于未附有中文译本和中文译本不准确引起的对供应商的不利后果，由供应商自行负责。

2.响应文件中所使用的计量单位，除竞争性谈判文件有要求的外，均使用国家法定计量单位。

3.响应文件中的图片资料、复印件（扫描件）等应清晰可见。内容不得倒置、歪斜，由于响应文件不清晰或不利于阅读所造成的后果，由供应商自行负责。

4.除法定代表人或法人授权代表签字或响应文件页码标注可以手写外，其余所有响应文件内容须采用打印字体，禁止手写。

5.响应文件应严格按竞争性谈判文件提供的响应文件格式范本填写，竞争性谈判文件中未提供格式范本的，由供应商自行编制。

二、装订

1.投标文件须单独胶装成册，并在封面注明所投项目名称。投标文件供应商可根据投标的实际情况，自行选择是否统一或分开胶装成册。

2.投标文件须用A4纸打印，按照竞争性谈判文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订（投标文件中复印件及彩色宣传资料等均须与投标文件正文一起逐页编排页码）。超过A4幅的应以相应幅面打印，但应折叠为A4幅大小后装订，竞争性谈判文件有提供图册等其它要求的除外。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商自行承担。

3.投标文件须胶装成册，不得采用活页、打孔等方式装订。

4.不推荐使用豪华装订，建议平装。

三、签署与封装

1.签署：投标文件封面上须注明“正本”或“副本”，并加盖封面单位公章和骑缝章。若正本与副本不符，以正本为准。投标文件中除标准页码外，不得涂改和增删。投标文件中所有复印件必需加盖供应商公章。投标文件范本中注明需要签章的地方，供应商均须进行签章。

2.封装：

2.1投标供应商可根据投标实际厚度，自行选择投标文件的外包封套的数量，对投标文件的外包封份数不作具体规定，但投标供应商应确保投标文件的外包封没有严重破损导致投标实质性内容泄露的情形。

2.2外包密封的封口（接口）处加盖带投标供应商公章，封装物上清楚注明项目名称、品目名称、供应商名称。

2.3外包封上有重复或多余标记，未对投标文件实质性响应产生影响的，不作无效标依据。

2.4响应文件电子版为投标文件正本的PDF格式文件，可封装在任意封套内。

### 第二节 响应文件组成

一、响应文件类别

工程类响应文件

二、组成

各类投标文件由数据信息响应部分和佐证文件部分组成，具体详见投标文件格式文本。

- 第三节 响应文件格式范本

封面格式

竞争性谈判响应文件格式范本

XXXXX（项目名称）

响应文件

（正本 / 副本/电子响应文件）

| 项目名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： |  |  |  |
| 供应商： |  |  |  |
| 详细地址： |  |  |  |
| 联系人： |  | 电 话： |  |

2021年  月

目  录

第一  报价文件

（一）报价函

第二  资格性文件

- 竞标供应商授权委托书

- 一般资格

- 营业执照

- 资格证书

第三  响应性文件

（一）询价竞争性谈判文件实质性要求响应

投标供应商实质性响应符合审查表

（二）响应文件技术、商务响应内容信息

（三）声明及承诺

声明

竞标人遵守相关法规的承诺

（四）测试方案

（五）人员信息

项目负责人信息

拟投入人员信息

第四    其他

竞标供应商认为与采购项目相关的其他佐证文件、声明及承诺（格式自拟，复印或扫描件须加盖竞标供应商公章）：非国家行政机关出具的证明文件，由竞争性谈判小组评审其有效性。

第一     报价文件

报 价 函

一、竞标报价

1.我公司就 （项目名称） 的报价为（大写）： 零万零千零百零拾 元人民币，小写：        元。本报价为验收合格并交付使用价。包含专利费、人力资源费、调研费、专用工具价、培训费、税费等一切完成本项目可能发生的费用。本报价在竞标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

2.服务期限：。

3.服务地点：。

4.竞标有效期：。

5.验收标准：。

6.联合体竞标：。

7.其他：              。

二、递交资料

响应文件正本   1  份，副本  份,电子响应文件  份。

三、相关承诺

1.最终报价在法律法规及询价竞争性谈判文件规定的竞标有效期内有效。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我公司已详细审查全部询价竞争性谈判文件及有关的澄清/修改文件，完全理解和同意，并保证遵守询价竞争性谈判文件有关条款规定。

4.保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照询价竞争性谈判文件的规定支付中标服务费。

5.承诺应贵方要求提供任何与该项目竞标有关的数据、情况和技术资料。

6.本响应文件提供的报价、资格、技术、商务等文件均真实、有效、准确。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称（盖章）：XXXXXXX有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

竞标日期

第二   资格文件

（一）竞标供应商授权委托书：

1.1法定代表人身份证明

致（采购代理机构）：

（竞标供应商全称） 法定代表人 姓名（身份证号码：），参加贵方组织的 项目名称     （编号：            ）的询价竞标活动，代表本公司处理询价竞标活动中的一切事宜。

| 法定代表人身份证复印件 正面 （身份证复印件需清晰可辨认） | 法定代表人身份证复印件 反面 （身份证复印件需清晰可辨认） |
| --- | --- |

注：身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；

法定代表人（签章）：

供应商（公章）：

1.2法定代表人授权委托书

致（采购人）：

（竞标供应商全称 ） 法定代表人 姓名 授权 被授权人姓名（身份证号码：）为本公司合法代理人，参加贵方组织的项目名称（编号：     ）的询价竞标活动，代表本公司处理询价竞标活动中的一切事宜。

本授权委托书签章即生效，被委托人无转委托权。

| 法定代表人身份证复印件 正面 （身份证复印件需清晰可辨认） | 被授权人身份证复印件 正面 （身份证复印件需清晰可辨认） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 反面 （身份证复印件需清晰可辨认） | 被授权人身份证复印件 反面 （身份证复印件需清晰可辨认） |

注：身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；

法定代表人（印章）：                        被授权代表签字：

供应商（公章）：

年   月   日

（二）一般资格

1.营业执照

2.资格证书

第三   响应性文件

（一）询价竞争性谈判文件实质性要求响应

供应商实质性响应符合审查表

编号：                               项目名称：

| 竞标供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *竞标供应商务部分实质性审查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 实质性条款内容 |  | 询价竞争性谈判文件具体要求 |  | 响应文件响应内容 |  | 备注 |
|  | 按竞争性询价竞争性谈判文件规定的商务实质性条款逐一列明 |  |  |  |  |  |  |
| *竞标供应商技术部分实质性审查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 实质性条款内容 |  | 竞争性询价竞争性谈判文件具体要求 | 响应文件响应内容 |  | 备注 |  |
|  | 按竞争性询价竞争性谈判文件规定的技术实质性条款逐一列明 |  |  |  |  |  |  |
| 数据信息来源：1.响应文件技术实质性响应内容：来源于响应文件 册，第 页， 佐证材料 |  |  |  |  |  |  |  |

竞标供应商注意事项：1.本表中标注*号的内容必需如实填写

竞标供应商：（公章）                                                              2020年    月    日

（二）响应文件技术、商务响应内容信息

| *技术部分响应表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 询价竞争性谈判文件技术参数要求 |  |  | 竞标文件技术参数响应内容 |  |  | 备注说明 |  |  |  |  |
| *商务部分响应表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 询价竞争性谈判文件商务要求 |  |  |  |  | 竞标响应具体内容 |  |  |  |  | 备注说明 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商务部分—业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 采购人 | 项目名称 |  |  | 合同主要产品 |  | 合同金额 | 合同签订时间 |  | 备注说明 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 供应商可自行添加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 本表中标注*号的内容必需如实填写，不得缺项。

- 样品的数据来源不用填写。

- 本表中填写的所有内容与响应文件中的内容必需一致，不得随意减少采集内容。但投标供应商可根据采购项目的实际情况在本表的其他项增加内容，但新增的信息必需标准数据信息来源，投标供应商认为无需新增则填写无。

竞标供应商：（公章）                                                                     2020年    月    日

（三）声明及承诺

1、声  明（格式）

关于“兴文县垃圾填埋场地下水污染调查评估和防渗管控监测项目钻探劳务”的投标声明

本单位企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证及资产评估资质等证件的复印件均与原件相符，并按有关要求逐年办理年检手续。其他证明材料均真实有效。本单位近三年经营活动无违法纪录。在历次参加招投标、履约过程中无不良记录和违约行为。

本次项目若我公司中标，我公司承诺与贵公司签订合同生效后5年内不得泄露贵公司的商业机密及相关商业材料内容。我方作为本项目的评估单位，承诺按照招标文件中规定的服务内容和要求来完成测试工作。

本单位以上声明若有虚假成份或提供虚假证件或材料，本单位愿承担丧失本次投标资格、一切因此而产生的法律后果及不良后果。同时我单位承诺承担因虚假应标产生的相关后果后，发生损失时，贵单位有向我公司追讨赔偿的权利。

单  位（公章）：

法定代表人或

被授权的代理人：    （签字）

日期：

竞标人遵守相关法律法规的承诺

格式自理

（四）测试方案：

供应商根据询价竞争性谈判文件要求，独立编写项目测试方案。（格式自拟，要求每页加盖供应商公章。）